| Примерная форма | УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 02.06.2014 № 408-И «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации в Свердловской области к учебному году» |
| --- | --- |

Приложение к Акту готовности образовательной организации к 2014 / 2015 учебному году

# Акт составлен «____»______________ 2014 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад №97

(полное наименование образовательной организации)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 97 13 декабря 2011г. №1177/чо | В соответствии |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 08.12.2005г. решение №1779 Свидетельство 66 АД 898854 от 25.04.2011 | Имеются |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты Свидетельство . 66 АЕ № 383252 от 30.05.2012г | Имеются |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); Лицензия № 66 № 000165 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 21.03.2014№338-ии, Приложение –одно, серия 66 II № 0004188 2) соответствие данных, указанных в лицензии, Уставу; 3) виды реализуемых образовательных программ; Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 4) № и дата свидетельства об аккредитации АА 176502 от 13.02.2008 Свидетельство об аккредитации | Имеется Соответствуют Соответствуют Соответствует |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2014-2015 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден Утвержден приказом руководителя № 33 от 07.07. 2014 | Имеется* |
|  | Численность обучающихся в образовательной организации (дополнительно указывается превышение допустимой численности обучающихся) | 120 | 120 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: Администрация-2,0; муз. руководитель-1,25 учитель- логопед-0,5; воспитатели-7,30 иные работники -9,95 2) по факту: Администрация-2,0; муз. руководитель-1,25 учитель- логопед-0,5; воспитатели-7,30 иные работники -9,95 3) наличие вакансий (указать) | Соответствует штатному расписанию нет |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) Акт о гидропневматической промывке системы теплоснабжения договор №51651 от 10.06.2014 | Системы готовы |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | 100% | В соответствии с СанПин* |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками Методическое обеспечение в соответствии с реализуемыми программами – 100 % | В полном объёме |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | Физкультурный зал совмещён с музыкальным | Готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* имеется Акты комиссии от 07.07.2014 | Состояние удовлетворительное |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки | имеется спортивная площадка, | Состояние удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* Акты испытания спортивного оборудования от 07.07.2014 | Имеются |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) Акт проверки от_02.07.2013 №75, Предписание 75/1/75 1) количество неустраненных нарушений -2 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек-0 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | В стадии устранения Имеется Нет Имеются Имеются |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); Удостоверение №466-11 от 23.11.2011 2) наличие обученного ответственного в организации; Обучена, назначена Приказом руководителя № 18 от 24.02.2014 удостоверение №531 от 19.12.13 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Соответствует 1 раз в квартал 1 раз в год – по взаимодействию |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; Достаточное 2) наличие журнала учета средств; Имеется 3) проверка средств на срок годности годно | Соответствует |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); ООО «ПолиКом - А». Договор №25/11-97Д от 25.11.2013; Исправна 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); ФГУП «Охрана» Договор №6794 N00669 МВД России по Свердловской обл. от 25.12.2013г. 4) наличие ответственного лица; Назначен Приказом руководителя № 18 от 24.02.2014 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*); 6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (указать реквизиты*) | Соответствует В стадии установки |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) - да | Соответствуют Соответствуют |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* ООО группа компаний «Метасеть». Договор №29-2014 от 02.12.2013г. | Соответствуют |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Соответствует |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) от 12.03.2012г.№65 401 000-00238-20/32/Жд | Соответствует |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) Распоряжение № 01-01-01-03-20/8014 от 24.04.2013 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений-15 2) количество устраненных нарушений-13 3) количество не устраненных нарушений-2 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек- 2 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 2015 год заявка в МКУ ЦБ от 04.07.2013, от 18.02.2013 6) отчеты об устранении нарушений - имеются | * В стадии устранения |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты) Обучена, Удостоверение от 26.03.2013 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Соответствует В соответствии с графиком |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; имеется пищеблок 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; оснащено необходимым оборудованием 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); Акт от 07.07.2014 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания Муниципальный договор от 13.01.2014г. №0162300005313007642-0093968-01, с кем заключен: ООО «Торговый Дом «Кора», Муниципальный договор от 13.01.2014 №0162300005313007641-0093968-01 с ООО ТД « Кора» от 03.06.2013 Муниципальный контракт ООО «Алапаевский молочный комбинат» -Муниципальный контракт ООО «Мясная Рада» -Договор поставки 97/4 от 24.03.2014 ООО «Самсон и К» Договор поставки№97/2 от 24.03.2014 ООО «Торговый Дом «Кора», Договор поставки№97/6 от 24.03.2014 ООО «Торговый Дом «Кора», Договор поставки№97/1 от 24.03.2014 Договор поставки№97/3 от 24.03.2014 ЕМУП столовая №41 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 120 воспитанников-100% 6) паспортизация пищеблока - Имеется | Соответствует Соответствует Соответствует В соответствии с требованиями (СанПиН 2.4.1 3049-13) Соответствует |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | имеется | Соответствует |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды | имеется | Соответствует |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* Акт 97/1 от 22.12.2012 ООО «Алмаз» | Состояние удовлетворительное |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медкабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); Приложение к Лицензии №10-66-01-002025 от 05.08.2013 3) обеспеченность медицинским персоналом договор с МБУ ГДБ № 16 от 01.01.2013 ( пролонгирован от 01.01.2014) | Соответствует |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* Протокол лабораторных испытаний качества питьевой воды (акт) отбора № 4301 от 02.06.2014 Установлен фильтр доочистки воды | Соответствует |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | В соответствии с графиком |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) Акт обследования объекта от 02.07.2013 1) количество не устраненных недостатков -2 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек - 0 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; имеется до 2016г 4) отчеты об устранении недостатков письмо в МКУ ЦБ от 23.07.2013 | В стадии устранения |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Состояние удовлетворительное |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; Назначен Приказом руководителя №13 от 09.01.2014 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Имеется Проводится в соответствии с требованиями |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри организации) - Установлена 2) вывод изображения - имеется 3) назначение ответственного: Назначен Приказом руководителя №1 от 01.01.2014 | Соттветствует |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); отдел филиала ФГУП «Охрана» Железнодорожного района выведена УВО УМВД России по г. Екатеринбургу 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); Отдел Железнодорожного района г. Екатеринбурга филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Сверд. обл. от 25.12.2013г. договор № 6794N00669 (имеется переносной брелок) 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Установлена; исправна |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож)- не предусмотрено в штатном расписании заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании- 3 сторожа; сторож в ночное время, -заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) -нет | Имеется |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие- имеется 2) исправность - исправно | Соответствует |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата), Паспорт разработан 14.08.2012г., согласовано в МО г.Екатеринбурга от 14.08.2012, УМВД России по г.Екатеринбургу от 6.09.2012, ФСБ России Управления по Свердловской области, 01.10.2012 - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФСБ России по Свердловской области (дата) | Соответствует |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* Проведена Акт от 07.07.2014г. | Соответствует |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | 2 | Соответствует |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* ОАО «Ростелеком»» провайдер «Кабинет» от_25.12.2013_№ V-006261 | Соответствует |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | Нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | - |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* Назначен Приказ №16 от 01.01.2014г | Соответствует, имеется |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | Проводятся в соответствии с планом |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | имеются в каждой возрастной группе | Соответствуют |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | Имеется в соответствии с установленными требованиями | Соответствует |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* Назначен руководителем Приказ №10 от 09.01.2014 | Соответствует |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* Приказ №3 от 09.01.2014 | Соответствуют |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | имеются | Соответствуют |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего-18 количество аттестованных рабочих мест-18 количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | Соответствует |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Нет | Не планируется |
|  | Проведение ремонтных работ | косметический ремонт групп | Проведён |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)